NEUBEWILLIGUNG

ANTRAG AUF VERWENDUNGSBEWILLIGUNG

Bildungsdirektion Oberösterreich

Abteilung Elementarpädagogik

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

Antrag auf Verwendungsbewilligung (Neubewilligung)

- Angaben zur Standortgemeinde

| Bezeichnung |  |
| --- | --- |
| Name Ansprechperson |  |
| Telefonnummer |  |
| E-Mail |  |

- Angaben zum Rechtsträger

| Statistische Kennzahl | KT |
| --- | --- |
| Bezeichnung |  |
| Name Ansprechperson |  |
| Telefonnummer |  |
| E-Mail |  |

- Angaben zur Einrichtung

| Statistische Kennzahl (nur auszufüllen, wenn bereits vorhanden) | KN |
| --- | --- |
| Bezeichnung |  |
| Adresse |  |
| Name der Leitung |  |
| Telefonnummer |  |
| E-Mail |  |

- Angaben zum Bedarf

| Der Bedarf für das geplante Vorhaben wurde durch die Bildungsdirektion Oberösterreich bestätigt | ja nein |
| --- | --- |

Vor Beantragung einer Verwendungsbewilligung hat eine Bestätigung des Bedarfs für das geplante Vorhaben durch die Bildungsdirektion zu erfolgen. Eine entsprechende Bedarfsprüfung ist zeitgerecht mittels Formular unter https://www.bildung-ooe.gv.at/Elementarpaedagogik/Bedarfspruefung.html zu beantragen.

- Angaben zur Betriebsorganisation

z.B. besonderes Organisationskonzept, dislozierte Räume, besondere Erfordernisse bei der Aufsichtsführung, Integration, halb-/ganztägiger Betrieb, Ausspeisung, Nebenräume, sonstige für den Betrieb relevante Angaben

- Bautechnische bzw. pädagogische Beratung

| Bautechnische bzw. pädagogische Beratung durch die Bildungsdirektion zum gegenständlichen Vorhaben ist bereits erfolgt | ja nein Wenn ja, Datum |
| --- | --- |

- In jedem Verfahren standardmäßig vorzuschreibende Auflagepunkte

Auflagepunkte betreffend Hygiene

- Alle Räumlichkeiten der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung haben in einem hygienisch einwandfreien Zustand, leicht zu reinigen und aufwaschbar zu sein.

- Kuschelmaterialien, Pölster und Matratzenbezüge sind regelmäßig (zweiwöchentlich) desinfizierend zu waschen, spätestens bei sichtbarer Verschmutzung. Für größere Gegenstände (z.B. Matratzen) sind ausreichend Überzüge zur Verfügung zu stellen, sodass immer ausreichende Sauberkeit gewährleistet ist.

- Für das Personal ist ein Händedesinfektionsmittel, sowie ein Flächendesinfektionsmittel (Wischdesinfektion) bereitzustellen bereit zu stellen.

- Sämtliche Putzmittel und -geräte und sonstige für Kinder gefährliche Gegenstände und Stoffe sind außerhalb der Reichweite der Kinder und versperrt zu verwahren.

- Der Essensbereich ist nach Beendigung der Mahlzeiten gründlich zu reinigen. Essensreste, Essgeschirr und Trinkbecher sind aus dem Essbereich zu entfernen und das Geschirr ist ordnungsgemäß zu reinigen.

- Für die Isolierung eines kranken Kindes aus dem Gruppenverband ist im Leitungszimmer oder Personalraum eine geeignete Liegemöglichkeit mit einer abwischbaren Auflage und Bettzeug bereitzustellen und ein Handwaschbecken vorzusehen.

- Bei allen den Kindern zugänglichen Handwaschbecken und Wasserentnahmestellen sind Einmalhandtücher und Flüssigseife in geeigneten Spendern stets bereit zu halten. Ein sicher befestigter Spiegel ist in Kinderhöhe über dem Waschbecken vorzusehen. Die Spender sind in einer Höhe anzubringen, in der sie von den Kindern gut erreicht werden können. Textilhandtücher und Seifenstücke sind nicht zulässig.

- Bei Duschen und Handbrausen samt Bodeneinlässen ist sicher zu stellen, dass eine Vermehrung von Legionellen hintangehalten wird. Bei der Errichtung und dem Betrieb der Trinkwassererwärmungsanlage sind die ÖNORM B 2531 sowie die ÖNORM B 1921 einzuhalten. Nach einer orientierenden Erstuntersuchung sind die Intervalle der Kontrolluntersuchungen gemäß der zitierten Normen festzulegen. Ausführliche Informationen zur Legionellenprophylaxe sind auf der Homepage der AGES abrufbar (www.ages.at).

Auflagepunkte betreffend Sicherheit

- Bei sämtlichen für Kinder in Krabbelstuben und Kindergärten erreichbaren Wasserentnahmestellen (inkl. Duschen) ist die Warmwassertemperatur an der Armatur auf 40°C zu begrenzen.

- Freiliegende Teppiche sind mit einer Rutschsicherung zu unterlegen. In der sanitären Anlage dürfen keine Teppiche, WC-Matten o.ä. verwendet werden.

- Möbelstücke (insbesondere Regale, Schränke und Garderobenbänke) sind gegen Umfallen zu sichern.

- Vorspringende Ecken, Kanten, Befestigungs- und Bedienungselemente, Schlösser etc. im Innen- und Außenbereich sind in geeigneter Form abzusichern.

- Vorhandene Heizkörper sind entweder durch Einrichtungsgegenstände zu verstellen oder so abzusichern, dass keine Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr für die Kinder gegeben ist.

- Bei allen Kindern zugänglichen Fenstern sind Drehsperren einzubauen. Drehkippfenster sind mit Fehlbediensperren auszustatten.

- Bei sämtlichen absturzgefährdeten Stellen (Höhenunterschied mehr als 60cm) zu denen den Kindern der Zutritt möglich ist, sind standsichere Geländer mit einer Höhe von mind. 1,30m herzustellen. Entlang von Stiegenläufen genügt eine Höhe von 1,0m. Ein zusätzlicher Handlauf für Kinder (ca. 68cm Höhe) ist an der Wandseite von vorhandenen Stiegenhäusern in Krabbelstuben und Kindergärten anzubringen.

- Blumenstöcke, die über Kinderkopfniveau aufgestellt sind, sind zu entfernen oder gegen Herunterfallen zu sichern.

- Bei Pflanzen im Innen- und Außenbereich ist darauf zu achten, dass von diesen keine Gefährdung, insbesondere hinsichtlich Vergiftungen, ausgeht.

- Sämtliche für Kinder nicht benutzbare Räume sind versperrt zu halten.

- Sämtliche für Kinder erreichbare Steckdosen sind mit Kindersicherungen auszustatten.

- Elektrogeräte, von denen eine Gefährdung für die Kinder ausgehen könnte (Elektroherd, Kochplatten, usw.), sind so abzusichern, dass keine Verletzungsgefahr für die Kinder besteht (Zentralschalter außerhalb der Reichweite der Kinder / Stromlosschaltung mittels Schlüsselschalter).

- Bei der Eingangstüre zur Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist eine Hausglocke in Reichhöhe der Kinder vorzusehen. Bei der Ausführung des Eingangstürbeschlages ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Kinder das Gebäude nicht ungehindert (ohne Aufsicht) verlassen können und dass der Zutritt für betriebsfremde Personen nicht möglich ist.

- Für die Erste-Hilfe-Leistung bei Verletzungen hat ein entsprechend ausgestatteter und von außen sichtbar gekennzeichneter, gegen das Öffnen durch Kinder gesicherter Erste-Hilfe-Kasten zur Verfügung zu stehen. Die Ausstattung des Erste-Hilfe-Kastens muss zumindest der ÖNORM Z 1020 entsprechen. Inhalt und Ausstattung des Erste-Hilfe-Kastens sind regelmäßig, zumindest aber jährlich, in Absprache mit einem Arzt oder Apotheker auf Vollständigkeit und Ablaufdaten zu überprüfen und allenfalls zu ergänzen. Darüber ist ein Vermerk (Datum, Handzeichen der überprüfenden Person) am oder im Koffer anzubringen. Eine ausreichende Anzahl von Einmalhandschuhen ist stets vorrätig zu halten.

- Die organisatorischen Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzorgan, Brandschutzordnung, ...) sind im Sinne der einschlägigen Richtlinien der Bildungsdirektion Oberösterreich, BD-2019-400453/2, vom 16.05.2022 zu gestalten. Die bewilligten Gruppen der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung sind in die organisatorischen Brandschutzmaßnahmen des Gebäudes zu integrieren.

- Das Personal der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist jährlich über die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten im Brandfalle sowie die Lage, Bedienung und Wartung von Brandmelde-, Brandbekämpfungs- und sonstiger Sicherheitseinrichtungen, zu belehren. In Absprache mit der örtlichen Feuerwehr bzw. dem Brandschutzorgan sind geeignete erste Löschhilfen (beispielsweise Feuerlöscher oder Löschdecken) vorzusehen.

- Strahlenschutzmaßnahmen sind im Sinne der Richtlinie des Amtes der Oö. Landesregierung vom 3.6.1996, Bi-900433/22-1996-La, zu gestalten. Für die Kinder sind Kaliumjodidtabletten stets bereit zu halten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Tabletten darf nicht überschritten werden. Für alle Kinder muss in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung eine Erklärung der Eltern vorliegen, ob im Anlassfall eine Kaliumjodidprophylaxe gegeben werden soll oder nicht.

- Bei sämtlichen Telefongeräten sind die entsprechenden Rufnummern für Rettung, Feuerwehr, Arzt, Vergiftungsinformationszentrale (derzeit 01 406 4343) und Polizei gut sichtbar anzuschlagen bzw. diese im Telefonbuch des Gerätes einzuspeichern. Die Telefonnummern der Erziehungsberechtigten sind bereit zu halten.

Auflagepunkte betreffend Einrichtung und Ausstattung

- Die Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten ist entsprechend der einschlägigen Richtlinien zur Einrichtung und Ausstattung der Bildungsdirektion Oberösterreich, BD-2022-726379/18 zu gestalten. Bei geplanten Abweichungen von dieser Richtlinie ist vor der Ausführung die Zustimmung der zuständigen Amtssachverständigen für Pädagogik einzuholen.

- Die Ausstattung mit Spiel- und Beschäftigungsmaterial in der Gruppe ist an die aktuellen pädagogischen Erfordernisse anzupassen und laufend zu ergänzen.

- Die Spielgeräte sind gem. den Ö-NORMEN EN 1176 und 1177 zu errichten, auszuführen und zu betreiben.

- Am Gebäude ist außen, an sichtbarer Stelle, auf die Unterbringung der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung mittels Beschilderung hinzuweisen.

- Notwendige Beilagen zum Antrag

Ausfertigungsplan aller benutzten Räumlichkeiten, mit Ausweisung der m2 Bodenfläche und Raumhöhen, sowie der Situierung der Räume im Gebäude

Plan des Spielplatzes

Aussagekräftiges Fotoprotokoll der zu bewilligenden Räume und des Spielplatzes

Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Beilage 1-3 (je nach Einrichtungsart) -  Auf die Beilagen kann verzichtet werden, sofern diese bereits in einem vorhergehenden Ersuchen um bautechnische bzw. pädagogische Beratung zum gleichen Vorhaben übermittelt wurden, und sich keine Änderungen ergeben haben.

Der Rechtsträger bestätigt mit der Unterschrift seines Vertreters bzw. seiner Vertreterin, dass die oben angeführten Auflagepunkte zur Kenntnis genommen werden. Zusätzlich können im Bewilligungsverfahren von der Behörde individuell weitere Auflagepunkte vorgeschrieben werden. Alle vorgeschriebenen Auflagepunkte sind umgehend zu erfüllen und soweit es in der Natur der Auflage liegt auf Dauer einzuhalten. Die Erfüllung ist der Bildungsdirektion Oberösterreich, Abteilung Elementarpädagogik, bis spätestens zwei Monate nach Bescheiderteilung unaufgefordert schriftlich anzuzeigen.

,

__________________________________		__________________________________

Ort, Datum	 Unterschrift des vertretungsbefugten

Organes des Rechtsträgers

Bei Rückfragen:

Bildungsdirektion OÖ, Abteilung Elementarpädagogik

Tel.: (+43 732) 77 20-155 26; E-Mail: elementarpaedagogik@bildung-ooe.gv.at